六盘水市妇幼保健院

核磁共振区域消防整改工程项目工程内容清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	消防管道拆除
	1
	项
	
	
	

	2
	吊顶拆除以及恢复
	1
	项
	
	
	

	3
	DN150镀锌管
	90
	米
	
	
	

	4
	DN100镀锌管
	20
	米
	
	
	

	5
	DN150弯头
	32
	个
	
	
	

	6
	DN100弯头
	12
	个
	
	
	

	7
	DN150正三通
	3
	个
	
	
	

	8
	DN100正三通
	2
	个
	
	
	

	9
	DN150钢卡
	160
	个
	
	
	

	10
	DN100钢卡
	26
	个
	
	
	

	11
	DN150沟槽闸阀
	2
	台
	
	
	

	12
	50加厚角铁
	48
	米
	
	
	

	13
	油漆
	2
	桶
	
	
	

	14
	香蕉水
	1
	桶
	
	
	

	15
	保温措施
	1
	项
	
	
	

	16
	辅材
	1
	项
	
	
	

	17
	人工费用
	1
	项
	
	
	

	18
	税费
	1
	项
	
	
	

	19
	合计
	
	
	
	
	


